## 01_Aut_Resp
Anul | Judetul | Nume persoana responsabila Raportare ZAP | E-mail | Website Institutie
2024 | SALAJ | DR. LIGIA MARINCAS | ligia_marincas@yahoo.com | https://www.aspsalaj.ro/ | aceasta este adresa site-ului institutiei

## 02_Derogari
ID Derogare | Nesemnificativ | Justificare | Derogare data inceput (an-luna-zi) | Derogare data sfarsit (an-luna-zi) | Volum apa distribuit in ZAP (m3/zi) | Populatia afectata (rezidenta si nerezidenta) | Operatori din industria alimentara afectati | Derogare in baza noi legislatii | Motivele derogarii | Id Derogare anterioara | Concluzii Derogare anterioara | Derogare anterioara data inceput (an-luna-zi) | Derogare anterioara data sfarsit (an-luna-zi) | Motivele Derogarii anterioare | ID ZAP | ID Cerinte de calitate si monitorizare | Observatii
0

## 03_Derogari_ActiuniRemediere
ID Derogare | Actiuni de remediere | data inceput a actiunii de remediere (an-luna-zi) | data sfarsit a actiunii de remediere (an-luna-zi) | Actiuni de remediere costuri (in euro) | Observatii
0

## 04_Calitate&Monitorizare
ID Cerinte de calitate si monitorizare | Parametrul Monitorizat | Valoarea parametrului stabilita prin derogare | Parametrul Monitorizat (UM) | Frecventa prelevarii | Perioda frecventei de prelevare | Punctul de prelevare | Observatii
0

## 05_Incidente
ID Incident | ID ZAP | Incident data inceput (an-luna-zi) | Incident data sfarsit (an-luna-zi) | Categorie Incident | Populatia afectata (rezidenta si nerezidenta) | Observatii
0

## 06_Incidente_Cauze&Remediere
ID Incident | Cauza Incident | Actiuni de Remediere Incident | data inceput a actiunii de remediere (an-luna-zi) | data de sfarsit a actiunii de remedieret (an-luna-zi) | Observatii
0

## 07_Depasiri
ID Depasiri | ID ZAP | Nesemnificativ | Nesemnificativ Justificare | Parametrul | Depasiri data inceput (an-luna-zi) | Depasiri data sfarsit (an-luna-zi) | Populatia afectata (rezidenta si nerezidenta) | Punctul de prelevare | Numar de probe recoltate pe an pentru monitorizarea parametrului | Observatii | Id Incident | Id Derogare
ROSJ_E_001 | ROSJ_S_001 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.04.15 | 2024-04-17 | 6624 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 223
ROSJ_E_002 | ROSJ_S_001 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.06.10 | 2024-06-12 | 6624 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 223
ROSJ_E_003 | ROSJ_S_001 | Nu |  | Bacterii coliforme | 2024.07.01 | 2024-07-02 | 6624 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 223
ROSJ_E_004 | ROSJ_S_002 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.02.27 | 2024.02.29 | 1374 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 113
ROSJ_E_005 | ROSJ_S_002 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.08.27 | 2024.08.29 | 1374 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 113
ROSJ_E_006 | ROSJ_S_002 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.10.22 | 2024.10.23 | 1374 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 113
ROSJ_E_007 | ROSJ_S_002 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.11.22 | 2024.11.24 | 1374 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 113
ROSJ_E_008 | ROSJ_S_003 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.04.18 | 2024.04.20 | 1253 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 110
ROSJ_E_009 | ROSJ_S_004 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.03.19 | 2024.03.22 | 915 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 112
ROSJ_E_010 | ROSJ_S_004 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.06.10 | 2024.06.12 | 915 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 112
ROSJ_E_011 | ROSJ_S_004 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.07.02 | 2024.07.04 | 915 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 112
ROSJ_E_012 | ROSJ_S_004 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.09.10 | 2024.09.12 | 915 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 112
ROSJ_E_013 | ROSJ_S_005 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.07.02 | 2024.07.04 | 725 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 59
ROSJ_E_014 | ROSJ_S_006 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Bacterii coliforme | 2024.04.09 | 2024-04-11 | 536 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 63
ROSJ_E_015 | ROSJ_S_006 | Da | Clorul rezidual liber a fost in limite normale | Amoniu | 2024.05.14 | 2024-05-17 | 536 | punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare); | 13

## 08_Depasiri_Cauze&Remediere
ID Depasiri | Cauza Depasire | Actiunide Remediere Depasire | data inceput a actiunii de remediere (an-luna-zi) | data sfarsitt a actiunii de remediere (an-luna-zi) | Observatii
ROSJ_E_001 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.04.16 | 2024-04-17 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_002 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.06.11 | 2024-06-12 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_003 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.07.02 | 2024-07-02 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_004 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.02.28 | 2024.02.29 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_005 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.08.28 | 2024.08.29 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_006 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.10.23 | 2024.10.23 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_007 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.11.23 | 2024.11.24 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_008 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.04.19 | 2024.04.20 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_009 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.03.20 | 2024.03.22 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_010 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.06.11 | 2024.06.12 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_011 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.07.03 | 2024.07.04 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_012 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.09.11 | 2024.09.12 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_013 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.07.03 | 2024.07.04 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_014 | deficiențe în tratare | T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; | 2024.04.10 | 2024-04-11 | cresterea dozei de clor
ROSJ_E_015 | deficiențe în tratare | C1 = acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare | 2024.05.15 | 2024-05-17 | cresterea dozei de coagulant

## 09_RezultateleMonitorizarii
ID ZAP | Data prelevare (an-luna-zi) | Parametrul | Unitatea de Măsură a Parametrului | Valoarea limitei de cuantificare (LOQ) | Valoarea măsurată (concentrația) | Valoarea măsurată sub LOQ | Statutul de observare a rezultatelor (optional) | Observatii | Id Depasire | Id Derogare
ROSJ_S_001 | 2024.04.15 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 3 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_001
ROSJ_S_001 | 2024.06.10 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 5 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_002
ROSJ_S_001 | 2024.07.01 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 10 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_003
ROSJ_S_002 | 2024.02.27 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 3 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_004
ROSJ_S_002 | 2024.08.27 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 5 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_005
ROSJ_S_002 | 2024.10.22 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 4 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_006
ROSJ_S_002 | 2024.11.22 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 3 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_007
ROSJ_S_003 | 2024.04.18 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 2 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_008
ROSJ_S_004 | 2024.03.19 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 3 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_009
ROSJ_S_004 | 2024.06.10 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 5 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_010
ROSJ_S_004 | 2024.07.02 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 6 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_011
ROSJ_S_004 | 2024.09.10 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 4 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_012
ROSJ_S_005 | 2024.07.02 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 3 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_013
ROSJ_S_006 | 2024.04.09 | Bacterii coliforme | [CFU]/dL |  | 3 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_014
ROSJ_S_006 | 2024.05.14 | Amoniu | mg/L |  | 0.5341 | Nu | A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă; |  | ROSJ_E_015

## 10_ZAP
ZAPID | Anul | Localitati cuprinse in ZAP | Populatie Aprovizionata | Volum apa furnizata m3/zi | Observatii
ROSJ_S_001 | 2024 | Nusfalau, Ip,Zauan, Boghis, Bozies | 6624 | 639
ROSJ_S_002 | 2024 | Ileanda, Rastoci, Bizusa | 1374 | 110
ROSJ_S_003 | 2024 | Cuzaplac, Galaseni, Tamasa | 1253 | 57
ROSJ_S_004 | 2024 | Letca, Toplita, Lemniu | 915 | 71
ROSJ_S_005 | 2024 | Rus, Fantanele Rus | 725 | 33
ROSJ_S_006 | 2024 | Lozna, valea Lesului, Preluci | 536 | 24

## Coduri (hidden)
Rolul |  | Parametrii
Raportare la Comisia Europeană
Incident Autoritatea Competentă
Derogare Autoritatea competentă
codul corpului de apă de suprafață
RW | river water body
LW | Lake water body
TW | Transitional water body
CW | Coastal water body
Trivial
Da
Nu
OperatoriIndustrieAlimentaraAfectati
Da
Nu
Derogareinbazanoilegislatii
Da
Nu
MotiveleDerogarii
Zonă nouă de captare;
O nouă sursă de poluare detectată în zona de captare ori noi parametri căutați sau identificați
O situație neprevăzută și excepțională într-o zonă de captare a apei destinate consumului uman care ar putea duce la depășiri temporare limitate ale valorilor parametrice.
ActiunideRemediere
C1 = acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare
C2 = acțiuni de înlocuire a sursei de captare
D1 = înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor implicate în neconformare;
D2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectarea componentelor contaminate;
E1 = notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului;
E2 = furnizarea unei alternative temporare de aprovizionare cu apă potabilă (ex. apă îmbuteliată, apă în containere, cisterne de apă avizate, cu apă verificată și conformă);
E3=restricții pentru consumatorii sensibili;
E4=interdicții de utilizare
P1 = înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare;
P2 = curățarea, spălarea/îndepărtarea biofilmului și a crustelor din rețea și/sau dezinfectarea componentelor contaminate
S1 = măsuri de securizare pentru prevenirea accesului neautorizat;
T1 = stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării;
N = niciuna;
O = altele.
Parametrii Derogari | Parametrii neconformi
CAS_106-89-8 - Epichlorohydrin | 1,2 Dicloretan
CAS_107-06-2 - 1,2-dichloroethane | Nitrați
CAS_14797-55-8 - Nitrate | Nitriți
CAS_14797-65-0 - Nitrite | Amoniu
CAS_14866-68-3 - Chlorates | Clorați
CAS_14998-27-7 - Chlorite | Cloriți
CAS_15541-45-4 - Bromate | Bromat
CAS_16984-48-8 - Fluoride | Cloruri
CAS_50-32-8 - Benzo(a)pyrene | Fluor
CAS_57-12-5 - Free cyanide | Sulfat
CAS_71-43-2 - Benzene | Benzo(a) piren
CAS_7439-92-1 - Lead and its compounds | Cianuri libere
CAS_7439-97-6 - Mercury and its compounds | Benzen
CAS_7440-02-0 - Nickel and its compounds | Aluminiu
CAS_7440-36-0 - Antimony | Fier și compușii săi (Fe)
CAS_7440-38-2 - Arsenic and its compounds | Plumb și compușii săi (Pb)
CAS_7440-42-8 - Boron | Mangan și compușii săi (Mn)
CAS_7440-43-9 - Cadmium and its compounds | Mercur și compușii săi (Hg)
CAS_7440-47-3 - Chromium and its compounds | Nichel și compușii săi (Ni)
CAS_7440-50-8 - Copper and its compounds | Sodiu
CAS_7440-61-1 - Uranium | Antimoniu (Sb)
CAS_75-01-4 - Chloroethene (vinylchloride) | Arsen și compușii săi (As)
CAS_7782-49-2 - Selenium and its compounds | Bor
CAS_79-06-1 - Acrylamide | Cadmiu si compușii săi (Cd)
CAS_80-05-7 - Bisphenol A | Crom și compușii săi (Cr)
EEA_33-42-1 - Total trichloroethylene + tetrachloroethylene | Cupru și compușii săi (Cu)
EEA_33-43-2 - Total trihalomethanes | Uraniu
EEA_33-62-5 - Total PAHs (4 PAHs: Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene) | Cloretenă (clorură de vinil)
EEA_33-86-3 - Total Haloacetic acids (CAS_79-11-8 - Chloroacetic acid + CAS_79-43-6 - Dichloroacetic acid + CAS_76-03-9 - Trichloroacetic acid + CAS_79-08-3 - Monoacetic acid + CAS_631-64-1 - Dibromoacetic acid) | Seleniu și compușii săi (Se)
EEA_33-74-9 - Total 20 PFAS (Drinking Water Directive - PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFBS, PFPS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS,PFUnS, PFDoS, PFTrS) | Turbiditate
EEA_34-01-5 - Pesticides (Active substances in pesticides, including their relevant metabolites, degradation and reaction products) | Carbon Organic Total (TOC)
pH (Concentratia ionilor de hidrogen)
Unitate de masura | Tetracloretenă și tricloretenă
[CFU]/dL | Trihalometani total
[PFU]/dL | Hidrocarburi policiclice aromatice total (benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren)
[pH] | E. coli
{NTU} | Enterococi intestinali
mg/L | Clostridium perfringens
mg{O2}/L | Bacterii coliforme
ug/L | Legionella
uS/cm | Oxidabilitate
Acizi haloacetici
Frecventa probei | Clor rezidual liber
an | Pesticide total
zi | Alfa globala
luna | Beta globala
saptamana | DETR
Titriu
Loculdeprelevare | Radon
robinetul din interiorul unei clădiri, de unde se prelevează proba;
punct reprezentativ din rețeaua de distributie ( ales în cazul în care depășirea se datorează sistemului de distribuție interioară în spații neprioritare);
punct de umplere pentru sticle sau containere (in unități de îmbuteliere a apei)
punct de utilizare a apei în unități alimentare;
punct emergent al unei cisterne;
Categorie Incident
legate de captare
legate de statia de tratare
legate de reteaua de distributie publica
legate de reteaua de distributie interioara
altele
necunoscute
Cauza incident
poluare accidentală;
inundații
focar de boală;
dezastru fizic/calamitate;
secetă prelungită
deficiențe în tratare
întreruperi neplanificate ale furnizării apei
deficit de apă (utilizare nesustenabilă a resurselor de apă pe termen lung, care poate fi influențată de administratorii de apă in sensul prevenirii)
Altele
Cauză necunoscută
LOQ
Da
Nu
StareaObservare
A=valoarea măsurată este confirmată ca fiind corectă;
N=valoarea măsurată (col.F) lipsește, nu este relevantă sau nu este semnificativă;
O=valoarea măsurată lipsește, nu sunt disponibile alte informatii