RAPORTUL ANUAL AL CALITĂȚII APEI POTABILE  LA NIVEL JUDEȚEAN

DSP SALAJ

Anul 2022

Raportul privind calitatea apei potabile este elaborat  în baza Legii apei potabile 458/2002 Republicate şi a HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabilă, cu modificările şi completările ulterioare. Raportul se întocmește și în baza Legii 272/2017 privind aprobarea OG nr. 22/2017 pentru modificarea și completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile

# I  ZAPMari

Nr. total Zone de aprovizionare Mari (ZAPM):  4

Nr. consumatori judeţ.  120449/4 ZAPM  ; procent(%) din populaţia totală judeţ. – 50.29%

Volum total de apă distribuit mc/an: 4807050 mc/an.

ZAP 1: NUME: ZAP ZALAU

Localităţi incluse: Zalau, Criseni, Cristur-Criseni, Girceiu, Mirsid, Hereclean, Panic, Guruslau, Diosod, Badon, Bocsita, Bocsa, Borla, Salajeni, Campia;

SURSĂ DE APĂ: categorie: suprafaţă; Numele sursei: Lacul Varsolt;

Volum de apă distribuit/zi: 9638 mc/zi

Populaţia aprovizionată: 79505; 96.11%. procent din populaţia totală a ZAPM: 81600

Parametrii suplimentari monitorizaţi(listare): 0

Nr. total de analize efectuate/parametru si

Nr. total analize neconforme / parametru:.0

| JUD. SALAJ ZAP ZALAU 2022 | Parametrul | Nr.Analize Efectuate | Nr.Analize neconforme |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli (E.coli) | 874 |  |
|  | Enterococci | 874 |  |
|  | Arsen | 0 |  |
|  | Benzene | 1 |  |
|  | Benz(a)piren | 1 |  |
|  | Bor | 0 |  |
|  | Cadmiu | 1 |  |
|  | Crom total | 1 |  |
|  | Cupru | 1 |  |
|  | 1,2-dicloretan | 1 |  |
|  | Fluoruri | 1 |  |
|  | Plumb | 1 |  |
|  | Mercur | 1 |  |
|  | Nichel | 1 |  |
|  | Nitrati | 291 |  |
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 38 |  |
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 291 |  |
|  | Nitrati/nitriti formula | 291 |  |
|  | Pesticide – Total | 1 |  |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 1 |  |
|  | Seleniu | 1 |  |
|  | Tetracloretena si Tricloretena | 1 |  |
|  | Trihalometani – Total | 1 |  |
|  | Aluminiu | 235 |  |
|  | Amoniu | 291 |  |
|  | Cloruri | 310 |  |
|  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 2812 |  |
|  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 306 |  |
|  | Conductivitate | 310 |  |
|  | pH | 2404 |  |
|  | Fier | 1 |  |
|  | Mangan | 1 |  |
|  | Oxidabilitate | 2404 |  |
|  | Sodiu | 0 |  |
|  | Bacterii Coliforme | 874 |  |
|  | Culoare | 4 |  |
|  | Număr de colonii la 22 grd.C | 874 |  |
|  | Număr de colonii la 37grd.C | 874 |  |
|  | Carbon Organic Total (COT) | 1 |  |
|  | Turbiditate | 2812 |  |
|  | Activitatea Alfa Globală | 2 |  |
|  | Activitatea Beta Globală | 2 |  |
|  | Radon | 0 |  |
|  | Zinc | 1 |  |
|  | Duritate totală | 306 |  |
|  | Sulfat | 1 |  |

Întreruperi furnizare apă: intreruperile furnizare apa au fost de scurta durata in cazul unor defectiuni in sistemee de distributie si au fost remediate imediat;

măsuri de informarea populaţiei: pe sitel Companiei de apa si in ziarele locale.

ASF: DA

Derogări: NU

ZAP2: NUME: SIMLEU SILVANIEI

Localităţi incluse: Simleu Silvaniei, Varsolt, Recea Mica, Recea Mare, Pericei, Badacini;

SURSĂ DE APĂ: categorie: suprafaţă; Numele sursei: Lacul Varsolt;

Volum de apă distribuit/zi: 1613 mc/zi

Populaţia aprovizionată: 17968; 78.30%. procent din populaţia totală a ZAPM: 22948.

Parametrii suplimentari monitorizaţi(listare): 0

Nr. total de analize efectuate/parametru si

Nr. total analize neconforme / parametru: 0

| Nr. total analize neconforme / parametru:.JUD. SALAJ ZAP SIMLEU SILVANIEI 2022 | Parametrul | Nr.Analize Efectuate | Nr.Analize neconforme |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli (E.coli) | 228 |  |
|  | Enterococci | 228 |  |
|  | Arsen | 0 |  |
|  | Benzene | 1 |  |
|  | Benz(a)piren | 1 |  |
|  | Bor | 0 |  |
|  | Cadmiu | 1 |  |
|  | Crom total | 1 |  |
|  | Cupru | 1 |  |
|  | 1,2-dicloretan | 1 |  |
|  | Fluoruri | 1 |  |
|  | Plumb | 1 |  |
|  | Mercur | 1 |  |
|  | Nichel | 1 |  |
|  | Nitrati | 71 |  |
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 10 |  |
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 71 |  |
|  | Nitrati/nitriti formula | 71 |  |
|  | Pesticide – Total | 1 |  |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 1 |  |
|  | Seleniu | 1 |  |
|  | Tetracloretena si Tricloretena | 1 |  |
|  | Trihalometani – Total | 1 |  |
|  | Aluminiu | 51 |  |
|  | Amoniu | 71 |  |
|  | Cloruri | 74 |  |
|  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 228 |  |
|  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 72 |  |
|  | Conductivitate | 74 |  |
|  | pH | 126 |  |
|  | Fier | 1 |  |
|  | Mangan | 1 |  |
|  | Oxidabilitate | 126 |  |
|  | Sodiu | 0 |  |
|  | Bacterii Coliforme | 228 |  |
|  | Culoare | 2 |  |
|  | Număr de colonii la 22 grd.C | 228 |  |
|  | Număr de colonii la 37grd.C | 228 |  |
|  | Carbon Organic Total (COT) | 0 |  |
|  | Turbiditate | 228 |  |
|  | Activitatea Alfa Globală | 4 |  |
|  | Activitatea Beta Globală | 4 |  |
|  | zinc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Duritate totala | 306 |  |  |  |  |  |
|  | Sulfat | 1 |  |  |  |  |  |

ZAP 3: NUME: ZAP JIBOU

Localităţi incluse: Jibou, Var, Cuceu, Borza,Somes Odorhei, Inau, Barsa si Domnin,Napradea, Cheud, Tranis, Somes Guruslau ;

SURSĂ DE APĂ: categorie: Profunzime; Numele sursei: Apa subterana Jibou;

Volum de apă distribuit/zi: 1305 mc/zi

Populaţia aprovizionată: 15498; 92.92%. procent din populaţia totală a ZAPM: 16679

Parametrii suplimentari monitorizaţi(listare): 0

Nr. total de analize efectuate/parametru si

Nr. total analize neconforme / parametru:.

| JUD. SALAJ ZAP JIBOU 2022 | Parametrul | Nr.Analize Efectuate | Nr.Analize neconforme |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli (E.coli) | 278 |  |
|  | Enterococci | 278 |  |
|  | Arsen | 0 |  |
|  | Benzene | 1 |  |
|  | Benz(a)piren | 1 |  |
|  | Bor | 0 |  |
|  | Cadmiu | 1 |  |
|  | Crom total | 1 |  |
|  | Cupru | 1 |  |
|  | 1,2-dicloretan | 1 |  |
|  | Fluoruri | 1 |  |
|  | Plumb | 1 |  |
|  | Mercur | 1 |  |
|  | Nichel | 1 |  |
|  | Nitrati | 119 |  |
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 0 |  |
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 119 |  |
|  | Nitrati/nitriti formula | 119 |  |
|  | Pesticide – Total | 1 |  |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 1 |  |
|  | Seleniu | 1 |  |
|  | Tetracloretena si Tricloretena | 1 |  |
|  | Trihalometani – Total | 1 |  |
|  | Aluminiu | 0 |  |
|  | Amoniu | 119 |  |
|  | Cloruri | 122 |  |
|  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 278 |  |
|  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 0 |  |
|  | Conductivitate | 122 |  |
|  | pH | 174 |  |
|  | Fier | 1 |  |
|  | Mangan | 1 |  |
|  | Oxidabilitate | 174 |  |
|  | Sodiu | 0 |  |
|  | Bacterii Coliforme | 278 |  |
|  | Culoare | 2 |  |
|  | Număr de colonii la 22 grd.C | 278 |  |
|  | Număr de colonii la 37grd.C | 278 |  |
|  | Carbon Organic Total (COT) | 0 |  |
|  | Turbiditate | 278 |  |
|  | Activitatea Alfa Globală | 0 |  |
|  | Activitatea Beta Globală | 0 |  |
|  | Radon | 0 |  |
|  | Zinc | 1 |  |
|  | Duritate totală | 120 |  |
|  | Sulfat | 1 |  |

ZAP 4: NUME: ZAP CEHU SILVANIEI

Localităţi incluse: Cehu Silvaniei,Dobrin, Doba, Sancraiu Silvaniei, Verveghiu, Salatig, Deja, Bulgari;

SURSĂ DE APĂ: categorie: Profunzime; Numele sursei: front de captare Salsig-Maramures;

Volum de apă distribuit/zi: 614 mc/zi

Populaţia aprovizionată: 7478; 65.65%. procent din populaţia totală a ZAPM: 11391;

Parametrii suplimentari monitorizaţi(listare): 0

Nr. total de analize efectuate/parametru si

Nr. total analize neconforme / parametru: 0

| JUD. SALAJ ZAP Cehu Silvaniei 2022 | Parametrul | Nr.Analize Efectuate | Nr.Analize neconforme |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli (E.coli) | 294 |  |
|  | Enterococci | 294 |  |
|  | Arsen | 0 |  |
|  | Benzene | 1 |  |
|  | Benz(a)piren | 1 |  |
|  | Bor | 0 |  |
|  | Cadmiu | 1 |  |
|  | Crom total | 1 |  |
|  | Cupru | 1 |  |
|  | 1,2-dicloretan | 1 |  |
|  | Fluoruri | 1 |  |
|  | Plumb | 1 |  |
|  | Mercur | 1 |  |
|  | Nichel | 1 |  |
|  | Nitrati | 83 |  |
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 0 |  |
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 83 |  |
|  | Nitrati/nitriti formula | 83 |  |
|  | Pesticide – Total | 1 |  |
|  | Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 1 |  |
|  | Seleniu | 1 |  |
|  | Tetracloretena si Tricloretena | 1 |  |
|  | Trihalometani – Total | 1 |  |
|  | Aluminiu | 0 |  |
|  | Amoniu | 83 |  |
|  | Cloruri | 86 |  |
|  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 294 |  |
|  | Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) | 0 |  |
|  | Conductivitate | 86 |  |
|  | pH | 138 |  |
|  | Fier | 1 |  |
|  | Mangan | 1 |  |
|  | Oxidabilitate | 138 |  |
|  | Sodiu | 0 |  |
|  | Bacterii Coliforme | 294 |  |
|  | Culoare | 2 |  |
|  | Număr de colonii la 22 grd.C | 294 |  |
|  | Număr de colonii la 37grd.C | 294 |  |
|  | Carbon Organic Total (COT) | 0 |  |
|  | Turbiditate | 294 |  |
|  | Activitatea Alfa Globală | 0 |  |
|  | Activitatea Beta Globală | 0 |  |
|  | Radon | 0 |  |
|  | Zinc | 1 |  |
|  | Duritate totală | 84 |  |
|  | Sulfat | 1 |  |

# II ZAPmici

Nr. total Zone de aprovizionare mici (ZAPm): 18

Populaţia aprovizionată: 34959; 68.55%. procent din populaţia totală a ZAPm: 50998;

Volum total de apă distribuit mc/an:.887680

Nr. ZAPm în care se furnizează între 10 – 100 m³ apă potabilă/zi: 9 ;

nr. total consumatori. 8391;

volum total de apă distribuit. 482 mc/zi;

Listarea sistemelor care NU au ASF: 0

Nr. ZAPm în care se furnizează între 100 – 400 m³ apă potabilă/zi; 8.;

nr. total consumatori: 20188 ;

volum total de apă distribuit.1356 mc/zi.;

Listarea sistemelor care NU au ASF:0

Nr. ZAPm în care se furnizează între 400 – 1000 m³ apă potabilă/zi: 1.;

nr. total consumatori. 6380

volum total de apă distribuit. 594mc/zi;

Listarea sistemelor care NU au ASF: 0

Listare ZAPm cu sursă de apă de suprafaţă: nume ZAPm....;

nume sursă.....(ex. Râul...) Nr. total de analize efectuate/parametru:.........

Nr. total analize neconforme / parametru:.

| JUD. SALAJ 2022 ZAPm sursă de apă de suprafaţă | Denumire sursa de apa | Parametrul | Nr.Analize Efectuate | Nr.Analize neconforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COM. NUSFALAU, IP, BOGHIS | Raul Barcau | Escherichia coli (E.coli) | 213 |  |
|  |  | Enterococci | 213 |  |
|  |  | Nitrati | 25 |  |
|  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 25 |  |
|  |  | Nitrati/nitriti formula | 25 |  |
|  |  | Amoniu | 25 |  |
|  |  | Cloruri | 25 |  |
|  |  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 213 |  |
|  |  | Conductivitate | 25 |  |
|  |  | pH | 25 |  |
|  |  | Oxidabilitate | 25 |  |
|  |  | Bacterii Coliforme | 213 | 2 |
|  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 213 | 2 |
|  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 213 | 2 |
|  |  | Turbiditate | 213 |  |
|  |  | Duritate totală | 24 |  |
|  |  | Aluminiu | 4 |  |
|  |  | Clostridium Perfringens | 20 |  |
|  |  | Mangan | 0 |  |
|  |  | Fier | 1 |  |
| COM. RUS | Paraul Iapa | Escherichia coli (E.coli) | 59 |  |
|  |  | Enterococci | 59 |  |
|  |  | Nitrati | 9 |  |
|  |  | Nitriti in reteaua de distributie | 9 |  |
|  |  | Nitrati/nitriti formula | 9 |  |
|  |  | Amoniu | 9 |  |
|  |  | Cloruri | 9 |  |
|  |  | Clor rezidual liber la capăt de reţea | 59 |  |
|  |  | Conductivitate | 9 |  |
|  |  | pH | 9 |  |
|  |  | Oxidabilitate | 9 |  |
|  |  | Bacterii Coliforme | 59 | 1 |
|  |  | Număr de colonii la 22 grd.C | 59 | 1 |
|  |  | Număr de colonii la 37grd.C | 59 | 1 |
|  |  | Turbiditate | 59 |  |
|  |  | Duritate totală | 8 |  |
|  |  | Clostridium Perfringens | 8 |  |

Întreruperi furnizare apă: intreruperile furnizare apa au fost de scurta durata in cazul unor defectiuni in sistemee de distributie si au fost remediate imediat;

măsuri de informarea populaţiei: pe sitel Companiei de apa si in ziarele locale.

ASF: DA

Derogări: NU

- Numărul unităţilor publice supravegheate/monitorizate, în care apa potabilă este distribuită prin sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane :................

Calitatea apei furnizate spre consumul populației, prin fântâni publice:

In decursul anului 2022 au fost luate in evidenta si monitorizate 36 de fantani publice dintre care 13 au fost neconforme.

Primariile pe raza carora se afla fantanile neconforme au fost instiintate  sa avertizeze populatia prin placute de avertizare: “APA NEPOTABILA”  si de asemenea sa aplice masurile de remediere a deficientelor si ulterior sa solicite o noua evaluare a calitatii apei..